Ausschreibungsunterlagen für 
Generalplanerleistungen

SIA-Phasen 41 bis 53

Rotkreuz

Einführung Trennsystem im Gebiet Weid, Weidstrasse, Obere & Untere Weidstrasse

Neubau und Sanierung Schmutz- und Regenwasserleitung

Eingabetermin: 10. Februar 2020

Dokument B

Projekt- und Leistungsbeschrieb

Inhaltsverzeichnis

1.	Ausgangslage und Projektziele	4

1.1	Ausgangslage	4

1.2	Projektziele	4

2.	Beschrieb des Projektes	5

2.1	Projektperimeter	5

2.2	Konzept	6

2.3	Projektbestandteile	6

2.4	Abhängigkeiten	6

2.5	Projektabgrenzung	7

2.5.1	Entwässerung Liegenschaften	7

2.5.2	GEP	7

2.5.3	Dritte	7

2.6	Rahmenbedingungen	7

2.7	Terminplan	8

2.8	Abzuliefernde Projektunterlagen	8

3.	Leistungsübersicht	9

3.1	Generelle Umschreibung der Leistungen	9

3.2	Rahmenbedingungen	9

3.3	Leistungsbeschrieb phasenbezogen	9

3.3.1	SIA Phase 41: Ausschreibung	10

3.3.2	SIA Phase 51: Ausführungsprojekt	10

3.3.3	SIA Phase 52: Ausführung	11

3.3.4	SIA Phase 53: Inbetriebnahme, Abschluss	11

3.4	Planlieferungsprogramm	11

Beilagen

Mit der Ausschreibung werden nachstehend aufgelistete Beilagen zur Verfügung gestellt. Bei Widersprüchen entspricht die Reihenfolge der Dokumente ihrer Rangfolge, d.h. das jeweils zuerst genannte gilt. Alle Unterlagen von Holinger AG, 26.02.2019:

- Technischer Bericht Auflageprojekt: Neubau und Sanierung Schmutz- und Regenwasserleitungen, Einführung Trennsystem», 26.02.2019

- Situationsplan 1:500 (Plan-Nr. U1018.303-300A)

- Situationsplan 1:200 (Plan-Nr. U1018.303-301A)

- Situationsplan 1:200 (Plan-Nr. U1018.303-302A)

- Situationsplan 1:200 (Plan-Nr. U1018.303-303A)

- Situationsplan 1:200 (Plan-Nr. U1018.303-304A)

- Längenprofil Regenabwasser 1:500/100 (Plan-Nr. U1018.303-311B)

- Längenprofil Schmutzabwasser 1:500/100 (Plan-Nr. U1018.303-312A)

- Grabenprofile 1:20 (Plan-Nr. U1018.303-321A)

- Einleitstelle Chüntwilerbach, Querprofil 1:50 (Plan-Nr. U1018.303-322A)

# Ausgangslage und Projektziele

## Ausgangslage

Im Zuge des Regenereignisses vom 05.10.2014 wurden verschiedene Gebiete in der Gemeinde Risch überflutet. Durch das starke Regenereignis kam es zu Überlastungen der Mischabwasserleitung Ø 800 mm im Bereich der Luzernerstrasse in Rotkreuz, wodurch Untergeschosse verschiedener Liegenschaften geflutet wurden. Um zukünftig Überlastungen der Mischabwasserleitung in der Luzernerstrasse zu verhindern, erfolgt im Gebiet Weid die Umstellung der Siedlungsentwässerung vom Misch- ins Trennsystem. Neben der hydraulischen Entlastung des unterliegenden Mischsystems wird mit der Umstellung ins Trennsystem die Trennung von unverschmutztem Niederschlagswasser vom häuslichen Abwasser verfolgt. Dies ist ebenfalls im Sinne des ganzheitlichen Entwässerungskonzepts des Kläranlagenbetreibers GVRZ (Gewässerschutzverband Region Zugersee – Küssnachtersee – Ägerisee).

## Projektziele

Mit dem Projekt werden folgende Ziele verfolgt:

- Entlastung Mischwasserleitungen

- Umstellung der Siedlungsentwässerung vom Misch- ins Trennsystem (Trennung des unverschmutzten Niederschlagswassers vom häuslichen Abwasser)

- Neubau und Sanierungsmassnahmen bestehender Schmutz- und Regenwasserleitungen

# Beschrieb des Projektes

## Projektperimeter

Das Gebiet Weid befindet sich in Rotkreuz in der Gemeinde Risch. Der Projektperimeter beinhaltet entsprechend der Abbildung 1 die Weidstrasse, die Untere und Obere Weidstrasse sowie die Sagenweid. Die Umstellung vom Misch- ins Trennsystem betrifft 24 Parzellen, wobei die Ausführung und Ausführungsplanung der Liegenschaftsentwässerung nicht im Bauprojekt enthalten sind.

Abbildung 1: Situation Perimeter (gelb hinterlegt)

## Konzept

Es ist vorgesehen die bestehenden Mischwasserleitungen als Regenwasserleitungen einzusetzen und neue Schmutzwasserleitungen zu bauen. Dies hat zum Vorteil, dass die Dichtigkeit des Schmutzabwassersystems verbessert wird und aufgrund der geringeren Durchmesser im Schmutzabwassernetz Baukosten eingespart werden können. Bestehende Mischabwasserleitungen, welche zukünftig als Schmutzabwasserleitungen weiterbetrieben werden, wurden mittels Druckprüfungen auf ihre Dichtigkeit überprüft. Das Regenabwasser ist gemäss dem Gewässerschutzgesetz (GSchG) Art. 7, Abs. 2 in erster Priorität zu versickern und in zweiter Priorität in ein oberirdisches Gewässer einzuleiten. Im Projektperimeter erlauben die Bodeneigenschaften keine Versickerung des Niederschlagswassers. Das nicht verschmutzte Regenabwasser wird daher dem Chüntwilerbach zugeführt.

## Projektbestandteile

Das Projekt umfasst folgende Hauptbestandteile:

- Neubau Schmutz- bzw. Regenwasserleitungen

- Neubaumassnahmen am bestehenden Kanalisationsnetz

- Innensanierungsmassnahmen am bestehenden Kanalisationsnetz

- Neuerstellung Strassenabläufe

- Neubau Einlauf Regenwasserleitung in Chüntwilerbach

## Abhängigkeiten

Es bestehen folgende mögliche Abhängigkeiten zum Projekt:

- Sanierung Hausanschlüsse

- Wassergenossenschaft Rotkreuz

- Swisscom (örtliche Anpassungen)

- WWZ AG (punktuelle Anpassungen Elektrizität)

Die Abhängigkeiten im Projekt müssen mit den Betroffenen koordiniert werden. Dies ist besonders in Bezug auf die Realisierung zu beachten.

## Projektabgrenzung

## Entwässerung Liegenschaften

Die Umsetzung der Anschlüsse der einzelnen Liegenschaften an das Trennsystem kann dem technischen Bericht entnommen werden. Die Hausanschlüsse der Liegenschaften Untere Weidstrasse 7, 9 und 11 sind im Ausführungsprojekt nochmals auf ihr Entwässerungssystem, Misch- oder Trennsystem, zu prüfen Die Ausarbeitung der Liegenschaftsentwässerung selbst ist nicht Bestandteil des vorliegenden Projektes.

## GEP

Die Dimensionierung des Trennsystems wurde vom GEP übernommen. Eine allfällige Prüfung der Abflusskapazität ist nicht Bestandteil vorliegenden Projektes.

## Dritte

Die im Projektperimeter vorhandenen Werke Dritter wurden im Rahmen des Bauprojekts über das Bauvorhaben informiert und über dessen Interesse für eine allfällig gleichzeitige Ausführungszeitspanne von Erneuerungsarbeiten oder Netzerweiterungen angefragt. Im Zuge der Ausführungsprojektierung sind die Werke erneut zu informieren und über dessen Interesse für eine allfällige gleichzeitige Umsetzung von Erneuerungsarbeiten oder Netzerweiterungen anzufragen. Die möglichen Arbeiten der Werke Dritter sind kein Bestandteil des vorliegenden Projektes.

## Rahmenbedingungen

Es gelten die entsprechenden Gesetze und Vorgaben. Es sind die üblichen Normen (VSS, SIA, usw.), die Ausführungsbestimmungen zum Strassenbau des Tiefbauamts Kanton Zug und bei Bedarf die kantonalen Standards für Kantonsstrassen anzuwenden. Zudem muss das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) berücksichtig werden.

Die Verfahren werden gemäss Strassengesetz (StrG) abgewickelt.

Die Erreichbarkeit der Liegenschaften ist in einem Erschliessungskonzept sicherzustellen. Während des Tages sind Vollsperrungen möglich, die Eigentümer sind aber frühzeitig darüber zu informieren. Weiter Informationen betr. Bauablauf und Verkehrsführung sind im technischen Bericht vorzufinden.

## Terminplan

Folgende Ecktermine sind im Rahmen der Projektbearbeitung «Trennsystem Weid Rotkreuz» vorgesehen.

|  | Beantragung neuer Rahmenkredit an Gemeindeversammlung | Nov. 2020 |
| --- | --- | --- |
| Ausschreibung | Submissionen | August 2020 – Dez. 2020 |
| Realisierung | Ausführungsprojekt | April 2020 – Juli 2020 |
|  | Bauausführung | Januar 2021 – Jan. 2022 |
|  | Inbetriebnahme | Februar 2022 |

Grundsätzlich ist ein Kanalisationsneubau von "unten nach oben" anzustreben, d.h. von der Küntwilerstrasse aus aufwärts bis zur Oberen Weidstrasse. Das Vorgehen hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs der Anschlüsse an den neuen Hauptsammelkanal ist durch den beauftragten Unternehmer zu definieren. Im Rahmen der Submission wird deshalb ein Vorschlag für den Bauablauf gefordert. Ein detaillierter Bauablauf inkl. Terminplan wird mit der ausführenden Unternehmung nach der Auftragsvergabe definiert.

Die Eigentümer im Gebiet Weid müssen frühzeitig und fortlaufend über die nächsten Bauabschnitte und die geplanten Verkehrsumleitungen informiert werden.

Terminliche Verschiebungen sind nicht auszuschliessen und berechtigen nicht zu Nachforderungen seitens des Generalplaners.

## Abzuliefernde Projektunterlagen

Die Projektunterlagen sind mit jedem Teilphasenabschluss vollständig in elektronischer Form, sowie auch in 2-facher Ausführung auf Papier an den Auftraggeber abzugeben.

# Leistungsübersicht

Verweise auf SIA-Ordnungen beziehen sich lediglich auf deren Leistungsbeschriebe.

## Generelle Umschreibung der Leistungen

Es sind die notwendigen Ingenieurleistungen für das Projekt «Trennsystem Weid Rotkreuz» in den Projektphasen 41 (Ausschreibung), 51 (Ausführungsprojekt), 52 (Ausführung), 53 (Inbetriebnahme, Abschluss) gemäss SIA 103 (2014) zu erbringen:

- Werkleitungsbau, SIA 103

- Strassenbau, SIA 103

- Vermessung, SIA 103

Die Leistungen sind grundsätzlich in der SIA 103 (2014) – Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure umschrieben und gemäss Leistungsbeschrieb in den Angebotsunterlagen für Planerleistungen zu offerieren. 
Der Ingenieur ist in allen Phasen zuständig für die Gesamt- und Fachkoordination.

## Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen aus dem Kapitel 2 müssen vom Auftragnehmer berücksichtigt werden, ebenso müssen die Schnittstellen und Projektabgrenzungen entsprechend aufgenommen, koordiniert und sichergestellt werden.

## Leistungsbeschrieb phasenbezogen

Im Folgenden werden die einzelnen Leistungen je Fachbereich und Projektphase der SIA 103 beschrieben. Es werden nur solche Leistungen aufgeführt, welche die in der der SIA 103 beschriebenen Grundleistungen ergänzen oder präzisieren. Die Leistungsbeschriebe der SIA 103 gelten somit als Grundlage und sind Vertragsbestandteil.

Die terminliche und technische Koordination der Projektierungsarbeiten zwischen den einzelnen Fachbeteiligten ist in jeder Phase Bestandteil der Ausschreibung.

Die Organisation und Teilnahme an Sitzungen (pro Phase Startsitzungen mit allen Beteiligten, Projektsitzungen, Koordinationssitzungen, Bausitzungen, Arbeitssitzungen) sind in das Angebot einzurechnen.

## SIA Phase 41: Ausschreibung

Besonders zu beachten und ebenfalls einzurechnen sind:

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Unternehmervarianten

- Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferantenverträge

- Aufzeigen von Differenzen zum Kostenvoranschlag infolge von geplanten und erfolgten Vergaben und von Projektänderungen

- Ergänzendes Erarbeiten von Plänen für genehmigte Ausführungsvarianten

- Mithilfe bei Angebotsbereinigung

- Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung von Unternehmervarianten

- Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit dem Unternehmer

## SIA Phase 51: Ausführungsprojekt

Besonders zu beachten und ebenfalls einzurechnen sind:

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit

- Überprüfen und aktualisieren des vorliegenden Bauprojekts

- Information und Anfrage der Werke über eine allfällig gleichzeitige Ausführung von Werkleitungsmassnahmen

- Überprüfung der Hausanschlüsse Untere Weidstrasse 7, 9 und 11 auf ihr System der Entwässerung: Misch- oder Trennsystem.

- Übernehmen von Elementen von Projekten Dritter

- Anpassen der Ausführungsunterlagen infolge von Projektänderungen bei der Ausführung

- Sicherstellen der Verträglichkeit von Unternehmervarianten mit den Projektanforderungen

- Bearbeiten von Varianten der Bauausführung bzw. des Bauvorganges

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen und Beurteilen von Vorschlägen des Unternehmers zu alternativen Ausführungsvarianten und –details

- Aufzeigen von Differenzen zum Kostenvoranschlag infolge von geplanten und erfolgten Vergaben und von Projektänderungen

- Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausführungsprojekt

## SIA Phase 52: Ausführung

Besonders zu beachten und ebenfalls einzurechnen sind:

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit

- Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferantenverträge

- Übertragen der projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen und Ausgangshöhen-Punkt PP / HP ins Gelände bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung

- Bauen unter Verkehr. Sowohl der motorisierte Individualverkehr als auch der Fuss- und Veloverkehr muss während der ganzen Bauzeit aufrecht erhalten bleiben.

- Prüfen und Beurteilen von Nachträgen

- Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mängelbehebung vor der Inbetriebnahme

## SIA Phase 53: Inbetriebnahme, Abschluss

Besonders zu beachten und ebenfalls einzurechnen sind:

- Zusammentragen der Verträge und Garantiescheine

- Durchführen sämtlicher Nachkontrollen mit Rapportierung

- Erstellen der Schlussabrechnungen mit allen beteiligten Unternehmen

- Erstellung der Betriebsinstruktion

- Erstellung von Unterhaltsplänen

- Erstellung PAW

## Planlieferungsprogramm

- Der Generalplaner muss am Anfang jeder Phase (nach SIA-Norm 103) ein Planlieferungsprogramm abliefern.

- Für Dokumente und Pläne, die von der Bauherrschaft eingesehen und freigegeben werden, müssen ist eine Vorlaufzeit von 3 Wochen einzuplanen. Dasselbe gilt für wichtige Entscheide der Bauherrschaft.