## Bauherrenlabor VoMa Worblen
N 01 Wankdorf - Schönbühl, VoMa Worblen
Bauherrenlabor, Leistungsverzeichnis
Pos. | Beschreibung | nach Norm | Zeitpunkt/ Häufigkeit/ Anzahl | Menge | Einheit | Einheits- preis | Total
100 Beton
101 | Einsatzpauschale (für Frischbetonkontrolle): |  | gem. Aufgebot Bauleitung | 1 | Stk. |  | 0
An- und Abfahrt, Fahrzeug, Fahrzeit, Verpflegung, Geräte, Einrichtung, Transport Prüfmaterial (Würfel, Prismen, Zylinder, Bohrkerne)
102 | Prüfkörperherstellung für Prüfung Betondruckfestigkeit, 1 Ausmass pro 3er-Serie | SN EN 12350-1, SN EN 12390-2 | 2x 3 Würfel je Frischbetonkontrolle | 2 | Stk. |  | 0
Herstellung von Würfeln mit Kantenlänge 150 mm
103 | Prüfkörperherstellung für Prüfung Frost-Tausalz-Beständigkeit | SN EN 12350-1, SN EN 12390-2 | Probekorper zu Pos. 106 (Anzahl gem. Prüfverfahren Anbieter) | 2 | Stk. |  | 0
Herstellung von Probekörpern gem. Prüfverfahren Anbieter, 1 Ausmass pro 3er-Serie
104 | Frischbetonkontrolle | SIA 262/1, Anh. H SN EN 12350-4 SN EN 12350-5 SN EN 12350-6 SN EN 12350-7 | 1x pro Einbautag, mind. 1x alle 400m3 | 1 | Stk. |  | 0
Bestimmen von: - w/z-Wert - Frischbetontemperatur - Verdichtungsmass - Ausbreitmass - Rohdichte - Luftporengehalt inkl. Probenahme und Herstellung aller notwendiger Probekörper
105 | Festbeton | EN 12390-5 SIA 262 SN EN 206-1 | je Frischbetonkontrolle, 2x 3er-Serie | 2 | Stk. |  | 0
Würfeldruckfestigkeit inkl. Rohdichte an geschliffenen Würfeln, 3er Serie
106 | Festbeton | SIA 262/1 Anhang C | 1 Prüfung je Frischbetonkontrolle | 1 | Stk. |  | 0
Frost-Tausalz-Beständigkeit
Zwischentotal | [6 empty] | 0
200 UHFB
201 | Prüfung Verarbeitbarkeit von Frisch-UHFB mit Setzfliessmas | SN EN 12350-8 | 1-mal pro Einbauetappe oder alle 10 m3 hergestellten UHFB | 50 | Stk. |  | 0
202 | Bestimmung Rohdichte des Frisch-UHFB | SN EN 12350-6 | 1-mal pro Einbauetappe oder alle 10 m3 hergestellten UHFB | 50 | Stk. |  | 0
203 | Bestimmung Gehalt an eingeschlossener Luft des Frisch-UHFB | SN EN 12350-7 | 1-mal pro Einbauetappe oder alle 10 m3 hergestellten UHFB | 50 | Stk. |  | 0
204 | Ausrüstung und Prüfeinrichtung für Bestimmung Frisch-UHFB-Eigenschaften auf Baustelle | - | für gesamte Dauer der UHFB-Arbeiten | 1 | gl |  | 0
zu Pos. 201, 202 und 203
205 | Baustelleneinsätze für Bestimmung Frisch-UHFB-Eigenschaften auf Baustelle | - | 1x pro UHFB-Einbautag | 25 | Stk. |  | 0
zu Pos. 201, 202 und 203
206 | Herstellung von UHFB-Prüfkörpern für Prüfung Würfeldruckfestigkeit | SN EN 12390-3 bzw. SNR 592052, Anh. C | siehe Pos. 210 | 45 | Stk. |  | 0
Würfel mit Kantenlänge 150 mm
207 | Herstellung von UHFB-Prüfkörpern für Prüfung Biegezugfestigkeit | SN EN 12390-2/-4 bzw. SNR 592052, Anh. C + E | siehe Pos. 211 | 15 | Stk. |  | 0
Prismen, L x B x H = 500 x 100 x 30 mm
208 | Herstellung von UHFB-Prüfkörpern für Prüfung E-Modul | SN EN 12390-13 bzw. SNR 592052, Anh. C | siehe Pos. 212 | 3 | Stk. |  | 0
Würfel mit Kantenlänge 150 mm
209 | Herstellung von UHFB-Prüfkörpern für Prüfung Dichtheit | SN EN 13057 oder SN EN 1925 bzw. SNR 592052, Anh. C | siehe Pos. 213 | 6 | Stk. |  | 0
Zylinder mit Durchmesser 100 mm und Höhe 30 mm
210 | Würfeldruckfestigkeit von UHFB | SN EN 12390-3 bzw. SNR 592052, Anh. C | gem. SNR 592052: "1-mal pro Einbau-etappe oder alle 10 m3 hergestellten UHFB". Projektspezifische Vorgabe: 3 Prüfserien à 3 Einzelprüfungen pro Bauteil | 15 | Stk. |  | 0
Prüfung nach 28 Tagen, an Würfeln, 3er-Serie
211 | Biegezugfestigkeit von UHFB | SN EN 12390-4 bzw. SNR 592052, Anh. C + E | mindestens 1x pro Bauteil oder alle 150 m3 eingebauten UHFB | 5 | Stk. |  | 0
Prüfung nach 28 Tagen, an Prismen, 3er-Serie
212 | E-Modul von UHFB | SN EN 12390-13 bzw. SNR 592052, Anh. C | 1x pro Ausführung | 1 | Stk. |  | 0
Prüfung nach 28 Tagen, an Würfeln, 3er-Serie
213 | Dichtheit von UHFB | SN EN 13057 oder SN EN 1925 bzw. SNR 592052, Anh. C | 1x pro Ausführung | 1 | Stk. |  | 0
Prüfung nach 28 Tagen, an Zylindern, 6er-Serie
214 | Ausrüstung und Prüfeinrichtung für Bestimmung Haftzugfestigkeit am Bauwerk | - | für gesamte Dauer der UHFB-Arbeiten | 1 | gl |  | 0
zu Pos. 216
215 | Baustelleneinsätze für Bestimmung Haftzugfestigkeit UHFB auf Altbeton, am Bauwerk | - | 1x pro Bauteil | 5 | Stk. |  | 0
zu Pos. 216
216 | Haftzugprüfung UHFB auf Altbeton | SN 1542 | gem. SNR 592052: "1-mal pro Einbau-etappe oder alle 10 m3 hergestellten UHFB". Projektspezifische Vorgabe: mindestens 3 Prüfstellen à 3 Einzelprüfungen pro Bauteil | 25 | Stk. |  | 0
Prüfung nach 7 - 10 Tagen; auf horizontalen, geneigten und vertikalen Bauteiloberflächen
Zwischentotal | [6 empty] | 0
300 Zustandserfassung Beton
Potenzialmessungen
301 | Baustelleneinsätze für Potenzialmessungen; 9 Bauphasen es werden max. 4 Einsätze pro Bauphase vergütet | - | - | 27 | Stk. |  | 0
302 | Weitere Baustelleneinsätze (zu U'pos .131a); auf Verlangen der Bauleitung | - | - | 9 | Stk. |  | 0
303 | Gesamte Messausrüstung und Hilfsmittel für Potenzialmessung für die gesamte Dauer der Arbeiten | - | - | 1 | gl |  | 0
304 | Bewehrungsanschlüsse erstellen, inkl. Orten der Bewehrung | - | - | 108 | Stk. |  | 0
305 | Anzeichnen Bewehrungssondagen | - | - | 162 | Stk. |  | 0
306 | Erstellen Bewehrungssondagen (L x B x T = ca. 25 x 25 x 10 cm) | - | Leistung Baumeister | 162 | Stk. | 0 | bauseits
307 | Aufnahme Bewehrung in Sondagen (Korrosionsgrad / Bewehrungsdurchmesser / Überdeckung) | SIA 269/2, Tab. 4 | - | 162 | Stk. |  | 0
308 | Potenzialfeldmessung durchführen (Mehrfach-Radelektrode); Messprogramm: 9 Bauphasen à je 6 Messflächen | SIA MB 2006 | - | 9265 | m2 |  | 0
309 | Potenzialfeldmessung, Anzahl Messflächen, Auswertung; Massprogramm: 9 Bauphasen à je 6 Messflächen | SIA MB 2006 | - | 54 | Stk. |  | 0
310 | Vornässen Messflächen | - | nach Bedarf (gem. Widerstand Beton) | 9265 | m2 |  | 0
311 | Sondierstellen instand stellen | - | Leistung Baumeister | 162 | Stk. | 0 | bauseits
312 | Dokumentation Messergebnisse; 1 Teilbericht pro Bauphase (8 Bauphasen) + 1 Gesamtbericht nach Bauende (pdf) | - | - | 1 | gl |  | 0
0
Bewehrungsüberdeckungsmessung
313 | Baustelleneinsätze für Bewehrungsüberdeckungsmessung sowie Ortung von Bewehrungsortung und Spanngliedern im Beton | - | - | 27 | Stk. |  | 0
314 | Gesamte Messausrüstung und Hilfsmittel für Bewehrungsüberdeckungsmessung und Bewehrungsortung (magnetinduktiv und mit Radar); für die gesamte Dauer der Arbeiten | - | - | 1 | gl |  | 0
315 | Aufnahme Messlinien, magnetinduktiv (z.B. Ferroscan PS-200) horizontale Flächen | - | - | 7785 | m |  | 0
316 | zu Pos. 315, Anzahl Messlinien, Auswertung | - | - | 324 | Stk. |  | 0
317 | Aufnahme Messfeld, magnetinduktiv (z.B. Ferroscan PS-200) vertikale Flächen, ab Gerüst | - | - | 10 | m2 |  | 0
318 | zu Pos. 318, Anzahl Messfelder, Auswertung | - | - | 10 | Stk. |  | 0
319 | Aufnahme Messlinien, Radarmessung (z.B. PS-1000) vertikale Flächen, ab Gerüst | - | - | 50 | m |  | 0
320 | zu Pos. 320, Anzahl Messlinien, Auswertung | - | - | 20 | Stk. |  | 0
321 | Aufnahme Messfeld, Radarmessung (z.B. PS-1000) vertikale Flächen, ab Gerüst | - | - | 10 | m2 |  | 0
322 | zu Pos. 321, Anzahl Messfelder, Auswertung | - | - | 10 | Stk. |  | 0
323 | Dokumentation Messergebnisse; 1 Teilbericht pro Bauphase (8 Bauphasen) + 1 Gesamtbericht nach Bauende (pdf) | - | - | 1 | gl |  | 0
Bestimmung Chloridgehalt im Beton
324 | Baustelleneinsätze für Entnahme Materialproben für Bestimmung Chloridgehalt im Beton | - | - | 27 | Stk. |  | 0
325 | Gesamte Ausrüstung und Hilfsmittel für Entnahme Materialproben für Bestimmung Chloridgehalt im Beton; für die gesamte Dauer der Arbeiten | - | - | 1 | gl |  | 0
326 | Entnahme Betonbohrkerne, Ø50 mm, LE = St (Anzahl Bohrkerne), aus horizontalen Flächen; Einrichten und Umstellen von Bohrstelle zu Bohrstelle | - | - | 108 | Stk. |  | 0
327 | Entnahme Betonbohrkerne, Ø50 mm, Ausmass = Bohrlänge, LE = cm; für Tiefenstufen bis 6 cm | - | - | 864 | cm |  | 0
328 | Entnahme Betonbohrmehl, Ausmass = Anzahl Entnahmestellen, LE = Stk.; für Tiefenstufen bis 6 cm; Bohrmehlentnahme ist nur im Bereich der best. Vorspannung vorgesehen (sonst Bohrkerne) | - | - | 30 | Stk. |  | 0
329 | Entnahme Betonbohrmehl, LE = Anzahl Tiefenstufe (10mm) | - | - | 180 | Stk. |  | 0
330 | Entnahmestelle instand stellen, Bohrkerne | - | Leistung Baumeister | 864 | Stk. | 0 | bauseits
331 | Entnahmestelle instand stellen, Bohrmehlproben | - | Leistung Baumeister | 30 | Stk. | 0 | bauseits
332 | Probenvorbereitung, Bohrkerne, pro Tiefenstufe (10mm) | - | - | 540 | Stk. |  | 0
333 | Probenvorbereitung, Bohrmehlproben, pro Tiefenstufe (10mm) | - | - | 150 | Stk. |  | 0
334 | Bestimmung Chloridgehalt, pro Tiefenstufe (10mm); an Probe aus Bohrkernentnahme | SN EN 14629 | - | 540 | Stk. |  | 0
335 | Bestimmung Chloridgehalt, pro Tiefenstufe (10mm); an Probe aus Bohrmehlentnahme | SN EN 14629 | - | 150 | Stk. |  | 0
336 | Dokumentation Messergebnisse; 1 Teilbericht pro Bauphase (8 Bauphasen) + 1 Gesamtbericht nach Bauende (pdf) | - | - | 1 | gl |  | 0
Bestimmung Karbonatisierungstiefe Beton
337 | Baustelleneinsätze für Prüfungen am Bauwerk | - | - | 27 | Stk. |  | 0
338 | Gesamte Messausrüstung und Hilfsmittel für Bestimmung Karbonatisierungstiefe im Beton; für die gesamte Dauer der Arbeiten | - | - | 1 | gl |  | 0
339 | Phenolphthalein-Test in Sondierstelle | SN EN 14630 | - | 162 | Stk. |  | 0
340 | Dokumentation Messergebnisse; 1 Teilbericht pro Bauphase (8 Bauphasen) + 1 Gesamtbericht nach Bauende (pdf) | - | - | 1 | gl |  | 0
Zwischentotal | [6 empty] | 0
400 Bituminöse Baustoffe (Gussasphalt)
401 | Probentransport Gussasphalt |  | nach jedem Einbau | 10 | Stk. |  | 0
An- und Abfahrt, Fahrzeug, Proben aufladen, Arbeitszeit Fahrer
402 | Probenahme |  | 2 Proben (20 kg) je Einbautag / 2 - 3 Schalen | 30 | Stk. |  | bauseits
Probenahme durch Einbauunternehmer Gussasphalt
403 | Bindemittelrückgewinnung | SN EN 12697-3 SN 670 403a-NA | jeder 2. Einbautag | 10 | Stk. |  | 0
Bindemittelrückgewinnung mit Rotationsverdampfer
404 | Bindemittel aus Rückgewinnung | SN EN 1427 | jeder 2. Einbautag | 10 | Stk. |  | 0
Erweichungpunkt Ring und Kugel
405 | Bindemittel aus Rückgewinnung | SN EN 1426 | jeder 2. Einbautag | 10 | Stk. |  | 0
Nadelpenetration
406 | Bindemittel aus Rückgewinnung | SN EN 12591 | jeder 2. Einbautag | 10 | Stk. |  | 0
Penetrationsindex
407 | Bindemittel aus Rückgewinnung | SN EN 13398 SN 671 747 | jeder 2. Einbautag | 10 | Stk. |  | 0
Elastische Rückstellkraft
408 | Mischgut | SN EN 12697-1 SN EN 12697-2 | 1x pro Einbautag Plus 1 x Pro Sorte Probeaufbereitung | 30 | Stk. |  | 0
Mischgutextraktion mittels Siebanalyse (Korngrössenverteilung, löslicher Bindemittelgehalt)
409 | Mischgut | SN EN 12697-20 | 1x pro Einbautag Plus 1 x Pro Sorte Probeaufbereitung | 30 | Stk. |  | 0
Statischer Eindringversuch, Doppelbestimmung inkl Prüfkörperherstellung
410 | Mischgut | SN 640 441 NA | 1x pro Einbautag Plus 1 x Pro Sorte Probeaufbereitung | 30 | Stk. |  | 0
Dynamische Eindringversuch mit ebenem Stempel, Doppelbestimmung inkl Prüfkörperherstellung
Zwischentotal | [6 empty] | 0
500 Fugenmasse
501 | Probentransport Fugenmasse |  | min. 1 Stk. pro Objekt | 5 | Stk. |  | 0
An- und Abfahrt, Fahrzeug, Proben aufladen, Arbeitszeit Fahrer
502 | Probenahme |  | min. 1 Stk. pro Objekt als Stichprobe | 5 | Stk. |  | bauseits
Probenahme durch Einbauunternehmer Fugenmasse
503 | Fugenmasse | EN 13880-6 | min. 1 Stk. pro Objekt als Stichprobe | 5 | Stk. |  | 0
Probenvorbereitung
504 | Fugenmasse | EN 1427 | min. 1 Stk. pro Objekt als Stichprobe | 5 | Stk. |  | 0
Erweichungspunkt Ring und Kugel
505 | Fugenmasse | EN 13880-2 | min. 1 Stk. pro Objekt als Stichprobe | 5 | Stk. |  | 0
Konus-Penetration
506 | Fugenmasse | EN 13880-3 | min. 1 Stk. pro Objekt als Stichprobe | 5 | Stk. |  | 0
Kugel-Penetration und elastisches Rückstellvermögen
507 | Fugenmasse | EN 13880-13 | min. 1 Stk. pro Objekt als Stichprobe | 5 | Stk. |  | 0
Dehn- und Haftvermögen bei diskontinuierlicher Dehnung
Zwischentotal | [6 empty] | 0
600 Betoninstandsetzung / Oberflächenschutzsysteme
601 | Einsatzpauschale: |  | 1 Stück pro Einsatz (min. 2 St, 1 mal vor Applikation, 1 mal nach Applikation) | 3 | Stk. |  | 0
An- und Abfahrt, Fahrzeug, Fahrzeit, Verpflegung, Geräte, Einrichtung, Transport Prüfmateial
602 | Betoninstandsetzung | EN 1542 | mind. 1 Serie pro Objekt | 6 | Stk. |  | 0
Haftzugfestigkeit, 3er Serie
603 | Oberflächenschutzsystem | EN 1542 | mind. 1 Serie pro Objekt | 6 | Stk. |  | 0
Haftzugfestigkeit, 3er Serie
604 | Oberflächenschutzsystem | DIN 50986 | mind. 2 Messungen je Objekt | 6 | Stk. |  | 0
Schichtdickenmessung mit Keilschnittverfahren
605 | Oberflächenschutzsystem | ASTRA-Empfehlung, Anhang F | mind. 1 Stk. vor Applikation; min 1 Stk. nach Applikation | 6 | Stk. |  | 0
Wasseraufnahme mit Zweikammermesszelle inkl. Betonabtrag, je Tiefenstufe
606 | Bohrmehlentnahme, je Tiefenstufe, 3-er Serie |  | mind. 1 mal 3 Tiefenstufen pro Objekt | 6 | Stk. |  | 0
607 | Oberflächenschutzsystem | Methode IBWK | mind. 1 mal 3 Tiefenstufen pro Objekt | 6 | Stk. |  | 0
Wirkstoffgehalt mit FTIR am Bohrmehl, je Tiefenstufe, 3er Serie
Zwischentotal | [6 empty] | 0
700 Erdbau, Böden, Fundationsschichten
701 | Einsatzpauschale: |  | 1 Stk pro Messeinsatz, ca. 1 x pro 500 m auf Trassee | 20 | Stk. |  | 0
An- und Abfahrt, Fahrzeug, Verpflegung, Geräte, Einrichtung, Transport Prüfmaterial exkl. Gegengewicht für Plattendruckversuche
702 | Plattendruckversuch Planie | SN 670 317b | alle 400 m2 | 45 | Stk. |  | 0
inkl. Geräte, exkl. Gegengewicht
Zwischentotal | [6 empty] | 0
800 Bituminöse Baustoffe (Walzasphalt)
801 | Einsatzpauschale für Bohrkernentnahme: |  | 1 mal Probeeinbau 1 mal pro Einbauetappe nach Binder oder Deckschicht (ca. 1 pro 4 bis 12 BK) | 50 | Stk. |  | 0
An- und Abfahrt, Fahrzeug, Verpflegung, Geräte, Einrichtung für Probeentnahme
802 | Prüfkörperentnahme | SN EN 12697-27 | 4 BK für Probeeinbau. Für Einbau, ca. 4 BK pro 1000m und Fahrspur. Min. 2 pro Etappe. Nach Einbau Deckbelag, ev. schon nach Einbau Binderschicht und später nach Einbau Deckbelag. Keine Bohrkerne auf Brücken!! | 50 | Stk. |  | 0
Kernbohrungen D = 150 mm, Bohrtiefe ca. 25 cm
803 | Schliessen von Bohrlöchern |  | jeder Bohrkern, ausgenommen bei Bohrung in Deckbelag | 20 | Stk. |  | 0
Kaltmischgut
804 | Schliessen von Bohrlöchern |  | jeder Bohrkern bei Bohrung in Deckbelag | 30 | Stk. |  | 0
Heissmischgut
805 | Einsatzpauschale für Probenahme: |  | 4 Stk Probeaufbereitung. 4 Stk. Probeeinbau min 1 Stück pro 500 t, min 1 Stück pro Einbauetappe | 80 | Stk. |  | 0
An- und Abfahrt, Fahrzeug, Verpflegung, Geräte, Einrichtung für Probeentnahme (1 Probe durch Labor entnommen, weitere durch Unternehmer=Rückstellproben)
806 | Probenahme |  | 4 Stk. für Probeaufbereitung. 8 Stk für Probeeinbau. min 1 Stück pro 500 t, min 1 Stück pro Einbautag und Sorte | 80 | Stk. |  | 0
Probenahme aus Einbaugerät oder Aufbereitungsanlage, inkl. 1/2 h Baustellenzeit
807 | Probenahme |  |  | 25 | Std. |  | 0
Wartezeiten für Probeentnahmen pro Stunde
808 | Bindemittelrückgewinnung | SN EN 12697-3 SN 670 403a-NA | 1x pro Einbautag und Sorte | 80 | Stk. |  | 0
Bindemittelrückgewinnung mit Rotationsverdampfer
809 | Bindemittel aus Rückgewinnung | SN EN 1427 | 1x pro Einbautag und Sorte | 80 | Stk. |  | 0
Erweichungpunkt RuK
810 | Bindemittel aus Rückgewinnung | SN EN 1426 | 1x pro Einbautag und Sorte | 80 | Stk. |  | 0
Nadelpenetration
811 | Bindemittel aus Rückgewinnung | SN EN 12591 | 1x pro Einbautag und Sorte | 80 | Stk. |  | 0
Penetrationsindex
812 | Bindemittel aus Rückgewinnung | SN EN 13398 SN 671 747 | 1x pro Einbautag und Sorte bei verwendung von Polymerbitumen (MR 8) | 80 | Stk. |  | 0
Elastische Rückstellkraft
813 | Mischgut | SN EN 12697-1 SN EN 12697-2 | 4 Stk. für Probeaufbereitung. 8 Stk für Probeeinbau. min 1 Stück pro 500 t, min 1 Stück pro Einbautag und Sorte | 80 | Stk. |  | 0
Mischgutextraktion mittels Siebanalyse (Korngrössenverteilung, löslicher Bindemittelgehalt)
814 | Mischgut | SN EN 12697-6 SN EN 12697-30 SN EN 12697-34 | 4 Stk. für Probeaufbereitung. 8 Stk für Probeeinbau. min 1 Stück pro 500 t, min 1 Stück pro Einbautag und Sorte | 80 | Stk. |  | 0
Marshall-Versuch (Raumdichte, Hohlraumgehalt, Bindemittelauffüllungsgrad, Stabilität, Fliesswert)
815 | Mischgut | SN EN 12697-5 | 4 Stk. für Probeaufbereitung. 4 Stk für Probeeinbau. | 35 | Stk. |  | 0
Rohdichte bestimmen
816 | Mischgut | SN EN 12697-5 | 4 Stk für Probeeinbau. min 1 Stück pro 500 t, min 1 Stück pro Einbautag und Sorte | 80 | Stk. |  | 0
Rohdichte berechnen
817 | Bohrkerne |  | 4 BK für Probeeinbau. Für Einbau, ca. 4 BK pro 1000m und Fahrspur. Min. 2 pro Etappe. Nach Einbau Deckbelag, ev. schon nach Einbau Binderschicht und später nach Einbau Deckbelag. --> gleiche Anzahl wie Entnahme | 50 | Stk. |  | 0
Schichtdicke und Aufbau exkl. Fotodokumentation
818 | Bohrkerne |  | 4 Bohrkerne pro Fahrtrichtung / Hauptetappe | 8 | Stk.
Schichttrennungen
819 | Bohrkerne | SN 671 961 | Anzahl Bohrkerne mal Anzahl Schichttrennungen (2 für Bohrkerne nach Einbau Binder, 3 für Bohrkerne nach Einbau Deckbelag) | 130 | Schicht |  | 0
Schichtverbund (Scherversuch nach Leutner)
820 | Bohrkerne | SN 671 965 | Anzahl Bohrkerne mal Anzahl Schichten (3 für Bohrkerne nach Einbau Binder, 4 für Bohrkerne nach Einbau Deckbelag) | 180 | Schicht |  | 0
Raumdichte
821 | Bohrkerne | SN 671 967 | Anzahl Bohrkerne mal Anzahl Schichten (3 für Bohrkerne nach Einbau Binder, 4 für Bohrkerne nach Einbau Deckbelag) | 180 | Schicht |  | 0
Hohlraumgehalt und Verdichtungsgrad
824 | Einsatzpauschale für Ebenheitsmessungen mit Fahrzeug unter Verkehr |  | 1 Stück pro Bauphase | 10 | Stk. |  | 0
An- und Abfahrt, Fahrzeug, Verpflegung, Geräte, Einrichtung für Ebenheitsmessung
825 | Ebenheitsprüfungen | SN EN 13036-7 | Länge des Objektes mal Anzahl Fahrspuren | 8000 | m |  | 0
Längsebenheit mit Fahrzeug unter Verkehr, pro Fahrspur
826 | Ebenheitsprüfungen | SN EN 13036-7 | Länge des Objektes mal Anzahl Fahrspuren | 8000 | m |  | 0
Querebenheit mit Fahrzeug unter Verkehr, pro Fahrspur alle 10 m
827 | Einsatzpauschale für Probenahme: |  |  | 5 | Stk. |  | 0
An- und Abfahrt, Fahrzeug, Verpflegung, Geräte, Einrichtung für Griffigkeit- und Textur
828 | Baustellendienst | SN 640 511 |  | 5 | Stk. |  | 0
Griffigkeit- und Textur puntuelle mit Ausfluss Moore und PTV Pendel bestimmen an 4-5 Messpunkten
Zwischentotal | [6 empty] | 0
900 Baustellenbegleitung
901 | Gutachter, SIA Kat C (KBOB-Tarif) |  | Grob geschätzt für Baustellenbegleitung, Zusammenstellungen und Nachführung Abzugsystem | 100 | h |  | 0
Besprechungen, Sitzungen
902 | Fachperson Potenzialmessung | SIA MB 2006 | Grob geschätzt für Baustellenbegleitung, Zusammenstellungen und Nachführung Abzugsystem | 20 | h |  | 0
Besprechungen, Sitzungen
903 | Spezialist, SIA Kat D (KBOB-Tarif) |  | Grob geschätzt für Baustellenbegleitung, Zusammenstellungen und Nachführung Abzugsystem | 100 | h |  | 0
Besprechungen, Sitzungen
904 | Sekretariat, SIA Kat E (KBOB-Tarif) |  | Grob geschätzt für Baustellenbegleitung, Zusammenstellungen und Nachführung Abzugsystem | 50 | h |  | 0
905 | An-/Rückfahrt mit PW |  | Grob geschätzt für Baustellenbegleitung, Zusammenstellungen und Nachführung Abzugsystem | 1000 | km |  | 0
Nationalstrassentarif
Zwischentotal | [6 empty] | 0
Total | [6 empty] | 0
Rabatt | [5 empty] | 0% | 0
Zwischentotal | [6 empty] | 0
MwSt. | [5 empty] | 7.7% | 0
Gesamttotal | [6 empty] | 0
Ort, Datum |  | Labor
Strasse
Unterschrieben durch |  | Ort
04